Zał. Nr 3

Przedmiar robót

Konserwacja łemkowskiej chaty z 1860 roku w Muzeum Kultury Łemkowskiej

w Zyndranowej

| Lp. | Opis | j.m. | Poszczególne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej, fotograficznej i opisowej z przebiegu prac | kpl. | 1 | 1 |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie zewnętrznej powierzchni belek z brudu i zanieczyszczeń | m2 | 390,40 | 390,40 |
| 3. | Usunięcie starego poszycia dachu | m2 | 240,64 | 240,64 |
| 4. | Oczyszczenie więźby dachowej z zanieczyszczeń |  |  |  |
| 5. | Impregnacja więźby dachowej i gontu poprzez naniesienie pędzlem preparatu |  |  |  |
| 6. | Dezynsekcja powierzchni drewna zanieczyszczonych przez zwierzęta |  |  |  |
| 7. | Rekonstrukcja strzechy z kiczek sporządzonych ze słomy żytniej w sposób tradycyjny | m2 | 240,64 | 240,64 |
| 8. | Dezynsekcja szkodników poprzez wprowadzenie środka biobójczego w zaatakowane żerowaniem spuszczela otwory wylotowe metodą iniekcji |  |  |  |
| 9. | Impregnacja strukturalna osłabionych partii belek poprzez wprowadzenie żywicy metodą iniekcji |  |  |  |
| 10. | Usunięcie zniszczonych partii belek podwaliny |  |  |  |
| 11. | Wstawienie odpowiednio przygotowanych fleków z zachowaniem wierzchniej warstwy oryginalnej belki |  |  |  |
| 12. | Uzupełnienie głębszych ubytków drewna kitem na bazie pyłu drzewnego |  |  |  |
| 13. | Impregnacja profilaktyczna powierzchni drewna na zewnątrz i wewnątrz budynków przez naniesienie w kilku warstwach preparatów pędzlem | m2 | 890,50 | 890,50 |

Przy opracowaniu kosztorysu należy uwzględnić koszty wszystkich materiałów niezbędnych do zrealizowania zamówienia w oparciu o przedmiar, specyfikację i program prac konserwatorskich.